Dikkat Edilmesi Gerekilenler;

- Doğalgaz bulunan alanlarda sigara içmeyiniz

- Açık alev kullanmayınız

Gaz Kokusu Alırsanız;

- Bütün doğalgaz cihazlarını ve vanalarını kapatın,

- Kapı ve pencereleri açarak, havalandırmayı sağlayın,

- Ana vanayı kapatın,

- Elektrik düğmelerine dokunmayın, ekipmanlarını açıp kapatmayın. Fişten çekmeyin,

- Sigara içmeyin. Çakmak, kibrit ve ateş yakmayın.

- Kıvılcım çıkabileceği için telefonunuzu kullanmayın.

- Gaz kokusu olan mekanı derhal boşaltın.

- Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyin.

- Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayın.

doğalgaz acil hattını (187) arayın. Ulaşamama durumunda itfaiyeyi (110 ) arayın.